## Sheet1
行次 | 仪器名称 | 型号 | 规格 | 取得日期 | 使用部门 | 使用人/保管人 | 存放地 | 使用方向 | 联系方式
1 | 压力泌水仪 | SY-3 | * | 2020-08-10 | 化工与制药工程学院/建材教研室A409 | 徐开胜 | 主校区 天工楼B107、B109 材料物理性能实训室（四） | 科研 | 13961187825
2 | 涡轮流量显示仪 | SJ-LWGY-B50F | DN50 | 2020-12-15 | 建筑工程学院/开物楼制冷与空调实训中心 | 叶必朝 | 主校区 开物楼A206、A208 制冷电气实训室 | 科研 | 13861280986
3 | 速度传感器 | P-BOX | SN 5026130 | 2018-05-03 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/机电与汽车工程学院 | 王中磊 | 主校区 开物楼B110、B112 装配调试车间 | 科研 | 13775234366
4 | Kinect体感器 | LPF-00018 | * | 2018-12-24 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/物联网技术教研室 | 郭发勇 | 主校区 开物楼B505 运动控制与人工智能实验室 | 科研 | 13706125952
5 | 半导体激光器 | MDL-III-808 | * | 2023-09-14 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/制药学院教师办公区-知行楼南五楼/生物产品检验检疫教研室/质量管理与认证教研室-知行楼A509 | 蒋磊 | 主校区 知行楼A403 应用酶研发中心菌种室 | 科研 | 15251913234
6 | 温度采集模块(含机箱和接线盒) | cDAQ-9171 | 24位，8通道 | 2020-07-20 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/焊接实训中心/焊接分析测试中心 | 吴叶军 | 科教城东区 科教城东区实训楼（4号楼）焊接分析测试中心 | 科研 | 13584522433
7 | 顺序控制器 | 自动喷淋系统 | 套 | 2021-09-14 | 建筑工程学院/院长、书记室319 | 袁雷敏 | 主校区 现代建筑技术馆盾构机实验实训操作区 | 科研 | 13806146240
8 | 直流稳压电源 | HY3020ET | 30V,20A | 2018-04-26 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/机电与汽车工程学院 | 李书齐 | 科教城东区 科教城东区实训楼（4号楼）一层 | 科研 | 13775114771
9 | 双路直流稳压电源 | UTP3305 | 优利德30V 5A | 2021-11-18 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/博士工作站 | 邢业新 | 主校区 开物楼B413 博士工作室（含科研） | 科研 | 15051955951
10 | 数字程控开关电源 | RD6018 | * | 2022-07-29 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/物联网技术教研室 | 郭发勇 | 主校区 开物楼B505 运动控制与人工智能实验室 | 科研 | 13706125952
11 | 光电管照度计 | PLS-SXE300 | 300W | 2022-06-10 | 科研处/科技处办公室（科研） | 汤杰 | 主校区 知行楼B609 科研工作室5 | 科研 | 18751970171
12 | 惠普打印机M227FDW | HP M227fdw | A4黑白激光打印复印扫描传真自动双面 | 2018-03-20 | 建筑工程学院/隧道与地下工程研究所 | 郁邦永 | 主校区 现代建筑技术馆319 副书记、副院长室 | 科研 | 15261167801
13 | 3D打印设备 | 三维CT-300 | 创想 | 2019-12-06 | 建筑工程学院/博士工作室212 | 徐永 | 主校区 现代建筑技术馆212 博士工作室 | 科研 | 13584360269
14 | 激光打印机 | HP136W | 黑白 A4 | 2021-11-18 | 化工与制药工程学院/高材教研室A417 | 陶宇 | 主校区 合一楼B508 高分子材料准备室 | 科研 | 13861043681
15 | PH计 | OHOUS AB41PH | 6.5吋屏 | 2021-10-13 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室4-知行楼B607 | 郝卫强 | 主校区 知行楼B422、B424 校企合作实训室 | 科研 | 13775221296
16 | PH计 | PHSJ-3F | 台 | 2023-04-11 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/江苏省应用酶工程技术研究开发中心(科研)-知行楼南四楼/应用酶研发中心-基因工程室-知行楼A402-404 | 蒋磊 | 主校区 知行楼A402、A404 基因工程室 | 科研 | 15251913234
17 | PH计 | PHS-3C | 台 | 2023-09-12 | 化工与制药工程学院/高分子材料工程实训中心（合一楼B1楼）/高分子材料综合性能测试室2 A511 | 蒋晓威 | 主校区 合一楼A511 高分子材料综合性能测试室2 | 科研 | 15262760662
18 | 电化学工作站 | CHI660e | * | 2019-09-26 | 化工与制药工程学院/化工学院科创中心（合一B4楼）/科研工作室5（化工学院）B407 | 姚培 | 主校区 合一楼B407 科研室5 | 科研 | 13606114816
19 | 水分仪 | * | * | 2023-04-14 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/江苏省应用酶工程技术研究开发中心(科研)-知行楼南四楼/应用酶研发中心-基因工程室-知行楼A402-404 | 蒋磊 | 主校区 知行楼A402、A404 基因工程室 | 科研 | 15251913234
20 | 旋转电极 | 铂片电极 | 10*20*0.3mm | 2018-11-20 | 化工与制药工程学院/光伏教研室A411 | 蒋若愚 | 主校区 合一楼A506、A508 新材料研究所 | 科研 | 13656143321
21 | 旋转电极 | 铂片电极 | 10*20*0.3mm | 2018-11-20 | 化工与制药工程学院/光伏教研室A411 | 蒋若愚 | 主校区 合一楼A506、A508 新材料研究所 | 科研 | 13656143321
22 | 旋转电极 | 铂片电极 | 15*15*0.2mm | 2018-11-20 | 化工与制药工程学院/光伏教研室A411 | 蒋若愚 | 主校区 合一楼A506、A508 新材料研究所 | 科研 | 13656143321
23 | 三用紫外分析仪 | *ZF | 无 | 2010-01-01 | 化工与制药工程学院/化工学院科创中心（合一B4楼）/科研工作室4（化工学院）B405 | 程进 | 主校区 合一楼B405 科研室4 | 科研 | 18118028001
24 | ATP荧光检测仪 | TY-ATP | 台 | 2025-05-30 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室2-知行楼B603 | 王永强 | 主校区 知行楼B603 科研工作室2 | 科研 | 17372873690
25 | ATP荧光检测仪 | TY-ATP | 台 | 2025-05-30 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室2-知行楼B603 | 王永强 | 主校区 知行楼B603 科研工作室2 | 科研 | 17372873690
26 | ATP荧光检测仪 | TY-ATP | 台 | 2025-05-30 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室2-知行楼B603 | 王永强 | 主校区 知行楼B603 科研工作室2 | 科研 | 17372873690
27 | ATP荧光检测仪 | TY-ATP | 台 | 2025-05-30 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室2-知行楼B603 | 王永强 | 主校区 知行楼B603 科研工作室2 | 科研 | 17372873690
28 | 层析柱架 | 80*120 | 台 | 2022-10-22 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室4-知行楼B607 | 郝卫强 | 主校区 知行楼B607 科研工作室4 | 科研 | 13775221296
29 | 气相色谱仪 | GC5890N | 台 | 2022-08-25 | 科研处/科技处办公室（科研） | 汤杰 | 主校区 知行楼B609 科研工作室5 | 科研 | 18751970171
30 | 气相色谱仪 | GC-2014 | 台 | 2023-10-13 | 化工与制药工程学院/安全实训中心（合一B5楼）/油品性能测试实训室B503-505 | 王进宇 | 主校区 合一楼B503、B505 油品性能测试实训室 | 科研 | 19851967533
31 | 气相色谱 | *GC-02010PLUS | * | 2013-09-10 | 科研处/科技处办公室（科研） | 赵昊昱 | 主校区 合一楼B403 科研室2 | 科研 | 13057166008
32 | 液相色谱仪 | LC-2050 | 台 | 2023-10-13 | 化工与制药工程学院/安全实训中心（合一B5楼）/油品性能测试实训室B503-505 | 王进宇 | 主校区 合一楼B503、B505 油品性能测试实训室 | 科研 | 19851967533
33 | 制备液相色谱系统 | *不含台式电脑 | 套 | 2021-06-04 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/现代分析实训中心-知行楼北四楼/备用室-知行楼B422-424 | 郝卫强 | 主校区 知行楼B422、B424 校企合作实训室 | 科研 | 13775221296
34 | 台式计算机 | SQX4270 | 台 | 2021-06-04 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/现代分析实训中心-知行楼北四楼/备用室-知行楼B422-424 | 郝卫强 | 主校区 知行楼B422、B424 校企合作实训室 | 科研 | 13775221296
35 | 快速制备液相色谱 | Selekt Enkel | 台 | 2023-10-13 | 化工与制药工程学院/安全实训中心（合一B5楼）/油品性能测试实训室B503-505 | 王进宇 | 主校区 合一楼B503、B505 油品性能测试实训室 | 科研 | 19851967533
36 | 数显粘度计 | NDJ-9S | * | 2017-10-09 | 化工与制药工程学院/建筑材料工程实训中心（合一B3楼）/建材实验准备室B305 | 侯林燕 | 主校区 合一楼B305 建材实验准备室 | 科研 | 13813696517
37 | 旋转蒸发器 | R201D | 最大容积2L/电机功率40W/加热功率1500W | 2017-12-20 | 化工与制药工程学院/制药生物教研室A419、A421 | 吴东恩 | 主校区 合一楼B409 科研室7 | 科研 | 15850692061
38 | 旋转蒸发器 | RE-52A | 2L | 2019-07-03 | 化工与制药工程学院/制药生物教研室A419、A421 | 周海平 | 主校区 合一楼A419 制药与生物教研室 | 科研 | 18262995912
39 | 旋转蒸发器 | RE-52AA | 主机：0-150转/分，电子无级调速，微电机驱动，上下自动升降，冷却器：立式；温度：自动控制室温-99度数字显示 | 2020-04-28 | 化工与制药工程学院/微流控重点实验室（王晓东）A609-615 | 王晓东 | 主校区 合一楼A609、A611 博士工作室 | 科研 | 15051974513
40 | 基因扩增仪 | * | Biometra Tone 96G | 2019-06-20 | 化工与制药工程学院/建材教研室A409 | 孙媛媛 | 主校区 合一楼B308、B310 墙地面与水电材料实训室 | 科研 | 13813561905
41 | 电化学式工作站 | CHI660E | 台 | 2020-10-15 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/江苏省应用酶工程技术研究开发中心(科研)-知行楼南四楼/应用酶研发中心-菌种室-知行楼A403 | 蒋磊 | 主校区 知行楼A403 应用酶研发中心菌种室 | 科研 | 15251913234
42 | 生物显微镜 | 生物显微镜CX43RF | UIS2万能无限远校正光学系统,物镜 4X,10X,40X,100X,目镜(抗真菌) 10X,明美成像CCD MD50-B | 2020-04-28 | 化工与制药工程学院/微流控重点实验室（王晓东）A609-615 | 王晓东 | 主校区 合一楼A613、A615 博士工作室 | 科研 | 15051974513
43 | 显微镜二维平移台 | RX50MSGM4R | * | 2024-03-19 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室12-知行楼B616 | 高潮 | 主校区 知行楼B616 科研工作室9 | 科研 | 13921035967
44 | 高清数码显微镜系统 | MF-7OS | 有效像素500万/液晶屏3.5寸/光谱响应380 ‒ 1100nm，AV视频接口，尺寸：150mm 100mm 230mm | 2018-03-22 | 化工与制药工程学院/微流控重点实验室（王晓东）A609-615 | 王晓东 | 主校区 合一楼A609、A611 博士工作室 | 科研 | 15051974513
45 | 超景深三维显微系统 | VHX-6000 | 明细清单见附件 | 2019-03-21 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/机电与汽车工程学院 | 李书齐 | 科教城东区 科教城东区实训楼（4号楼）焊接分析测试中心 | 科研 | 13775114771
46 | 显微镜 | JSZ6上下光源 | * | 2019-07-18 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室5-知行楼B609 | 杨怡 | 主校区 知行楼A409、A411 分离纯化室 | 科研 | 13775236627
47 | 研究型立体显微镜 | ZOOM-690C | * | 2017-12-05 | 化工与制药工程学院/建材教研室A409 | 侯林燕 | 主校区 合一楼B511、B513 高分子材料性能测试实训室 | 科研 | 13813696517
48 | 智能水准尺试制 | * | 2m红黑水准尺，支架80cm-120cm | 2019-06-02 | 建筑工程学院/隧道与地下工程研究所 | 岳翎 | 主校区 现代建筑技术馆210 博士工作室 | 科研 | 15850602240
49 | 显示器 | 联想M14d | 台 便携式 | 2023-11-09 | 质量办公室 | 吉国庆 | 主校区 行政楼227 质量管理办公室 | 科研 | 13775000028
50 | 纳米粒度及ZETA电位分析仪 | 939SZ | 个 | 2023-10-13 | 化工与制药工程学院/安全实训中心（合一B5楼）/油品性能测试实训室B503-505 | 王进宇 | 主校区 合一楼B503、B505 油品性能测试实训室 | 科研 | 19851967533
51 | 智能型傅立叶红外光谱仪 | Nicolet iS10 | * | 2017-07-28 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/院长书记室 | 周皞 | 主校区 知行楼A413、A415 化学合成室 | 科研 | 13861023758
52 | 紫外、可见、近红外分光光度计 | Lambda 950 | Lambda 950 | 2019-08-08 | 化工与制药工程学院/光伏教研室A411 | 蒋若愚 | 主校区 合一楼A506、A508 新材料研究所 | 科研 | 13656143321
53 | 紫外、可见分光光度计 | UV-5100B | METASH | 2019-09-27 | 化工与制药工程学院/化工学院科创中心（合一B4楼）/科研工作室7（化工学院）B409 | 李雪莲 | 主校区 合一楼B409 科研室7 | 科研 | 13584337403
54 | 紫外可见光分光光度计 | UV1900PC | 台 | 2023-10-19 | 化工与制药工程学院/化工新材料测试实训中心（合一楼A5楼）/热性能测试室（合一楼A509） | 蒋晓威 | 主校区 合一楼A509 热性能测试室 | 科研 | 15262760662
55 | 荧光分光光度计 | F97 | Pro | 2020-08-18 | 化工与制药工程学院/化工学院科创中心（合一B4楼）/科研工作室7（化工学院）B409 | 李雪莲 | 主校区 合一楼B409 科研室7 | 科研 | 13584337403
56 | 显微拉曼光谱仪 | ProSp-Micro50-VIS | * | 2023-10-07 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室12-知行楼B616 | 高潮 | 主校区 知行楼B616 科研工作室9 | 科研 | 13921035967
57 | 毫米波交流辐射计 | * | 定制 含DSP处理机2个 | 2020-11-24 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/物联网技术教研室 | 邢业新 | 主校区 开物楼B411 博士工作室（含科研） | 科研 | 15051955951
58 | 扫描仪 | 中晶i2400 | 中晶i2400 | 2013-06-13 | 化工与制药工程学院/化工学院科创中心（合一B4楼）/科研工作室2（化工学院）B403 | 蒋涛 | 主校区 合一楼B403 科研室2 | 科研 | 13057144315
59 | 便携高清拍摄仪 | 明基T900 | 白色 | 2014-10-17 | 产教融合办公室 | 裴忠贵 | 主校区 行政楼229 产教融合办公室 | 科研 | 13775032723
60 | 汉王V710扫描仪 | V710 | * | 2018-01-09 | 经济管理学院/会计教研室 | 李枫 | 主校区 合一楼C308 会计教研室办公室 | 科研 | 15006128055
61 | 激光器 | FC-1550-980 | * | 2025-02-21 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室12-知行楼B616 | 高潮 | 主校区 知行楼B616 科研工作室9 | 科研 | 13921035967
62 | 激光扫描枪 | UROVO | 手持 i6300A 2.4G | 2020-10-29 | 科研处/科技处办公室（科研） | 魏建军 | 主校区 行政楼213 科研处处长室 | 科研 | 13584539968
63 | 激光扫描枪 | UROVO | 手持 i6300A 2.4G | 2020-10-29 | 科研处/科技处办公室（科研） | 魏建军 | 主校区 行政楼213 科研处处长室 | 科研 | 13584539968
64 | 半导体激光器 | MDL-III-980 | * | 2023-09-14 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室12-知行楼B616 | 高潮 | 主校区 知行楼B616 科研工作室9 | 科研 | 13921035967
65 | 推拉力机 | HTH | * | 2023-03-15 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/焊接教研室 | 李书齐 | 科教城东区 科教城东区实训楼（4号楼）焊接分析测试中心 | 科研 | 13775114771
66 | 土工合成材料综合测定仪 | TZY-1 | * | 2017-12-15 | 建筑工程学院/隧道与地下工程研究所 | 袁雷敏 | 主校区 现代建筑技术馆106-107 土工实训室 | 科研 | 13806146240
67 | 熔体流动速率仪 | HY4310E | 0.01-2500cm3/10min | 2020-05-19 | 化工与制药工程学院/化工学院科创中心（合一B4楼）/科研工作室5（化工学院）B407 | 姚培 | 主校区 合一楼B407 科研室5 | 科研 | 13606114816
68 | 全自动应变控制式三轴仪 | TSZ-10 | * | 2017-11-15 | 建筑工程学院/隧道与地下工程研究所 | 袁雷敏 | 主校区 现代建筑技术馆106-107 土工实训室 | 科研 | 13806146240
69 | 电磁振动台 | JY-Z-50 | * | 2018-07-16 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/机电与汽车工程学院 | 李书齐 | 主校区 开物楼 | 科研 | 13775114771
70 | 试验台（边台） | * | 6000*750*800 | 2019-10-29 | 化工与制药工程学院/应用化工教研室A413、A415 | 王晓东 | 主校区 合一楼A609、A611 博士工作室 | 科研 | 15051974513
71 | 试验台（边台） | * | 6000*750*800 | 2019-10-29 | 化工与制药工程学院/应用化工教研室A413、A415 | 王晓东 | 主校区 合一楼A609、A611 博士工作室 | 科研 | 15051974513
72 | 光电分析天平 | FA1204B | *8 | 2019-07-18 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室5-知行楼B609 | 杨怡 | 主校区 知行楼A409、A411 分离纯化室 | 科研 | 13775236627
73 | 分析天平 | FA1004G | * | 2016-05-17 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/院长书记室 | 周皞 | 主校区 知行楼A413、A415 化学合成室 | 科研 | 13861023758
74 | 分析天平 | 岛津tx3202L | 量程：3200g；精度：0.01g | 2018-01-26 | 化工与制药工程学院/微流控重点实验室（王晓东）A609-615 | 王晓东 | 主校区 合一楼A609、A611 博士工作室 | 科研 | 15051974513
75 | 微量分析天平 | 内校款 FA124C | 20g/0.1mg | 2019-05-20 | 化工与制药工程学院/制药生物教研室A419、A421 | 刘长春 | 主校区 合一楼B405 科研室4 | 科研 | 13813546491
76 | 电子分析天平（外校) | Sartoriua | 0-220g,精度0.1mg | 2021-05-06 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/制药学院教师办公区-知行楼南五楼/食品质量与安全教研室/工业分析教研室2-知行楼A515 | 宋智谦 | 主校区 合一楼A613、A615 博士工作室 | 科研 | 13405093430
77 | 电子天平 | 岛津ATY224 | 量程：220g；精度：0.1mg | 2018-01-26 | 化工与制药工程学院/微流控重点实验室（王晓东）A609-615 | 王晓东 | 主校区 合一楼A609、A611 博士工作室 | 科研 | 15051974513
78 | 电子分析天平 | FA2004B | 越平 台 | 2020-11-22 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室4-知行楼B607 | 郝卫强 | 主校区 知行楼B607 科研工作室4 | 科研 | 13775221296
79 | 电子天平 | FA2004 | 精度0.1mg，量程0-200mg | 2018-04-20 | 化工与制药工程学院/化工学院科创中心（合一B4楼）/科研工作室7（化工学院）B409 | 吴东恩 | 主校区 合一楼B409 科研室7 | 科研 | 15850692061
80 | 电子天平 | 奔普万分之一0.0001g | 210g/0.1mg | 2020-12-15 | 化工与制药工程学院/应用化工教研室A413、A415 | 伍士国 | 主校区 合一楼A413 应用化工教研室 | 科研 | 15062252586
81 | 电子天平 | FA2204HM | 台 | 2021-06-01 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室6-知行楼B619 | 李娟红 | 主校区 知行楼B619 科研工作室6 | 科研 | 15851972017
82 | 电子天平 | FA2004B | 台 | 2022-11-06 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/江苏省应用酶工程技术研究开发中心(科研)-知行楼南四楼/应用酶研发中心-菌种室-知行楼A403 | 蒋磊 | 主校区 知行楼A403 应用酶研发中心菌种室 | 科研 | 15251913234
83 | 电子天平 | ME104E | * | 2023-02-21 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室7-知行楼B611 | 高潮 | 主校区 知行楼B611 张峰工作室 | 科研 | 13921035967
84 | 离子刻蚀机 | Pdc32G-2 | 内腔76.2mm，长度165mm，容积0.75L；视频频率13.56MHz；功率范围：6.8~18w;真空监测单元X3001-60500 | 2021-05-13 | 化工与制药工程学院/微流控重点实验室（王晓东）A609-615 | 王晓东 | 主校区 合一楼A613、A615 博士工作室 | 科研 | 15051974513
85 | 恒温干燥箱 | 9070A | * | 2016-05-17 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/院长书记室 | 周皞 | 主校区 知行楼A413、A415 化学合成室 | 科研 | 13861023758
86 | 恒温烘箱 | 9036A | 梯度升温 | 2019-07-18 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室5-知行楼B609 | 杨怡 | 主校区 知行楼A409、A411 分离纯化室 | 科研 | 13775236627
87 | 红外快速干燥箱 | YHG50X55 | 无 | 2005-05-01 | 化工与制药工程学院/化工学院科创中心（合一B4楼）/科研工作室1（化工学院）B401 | 颜康 | 主校区 合一楼B401 科研室1 | 科研 | 19867919526
88 | 烘箱 | DHG-9023A | 850W | 2020-11-14 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室3-知行楼B605 | 田岩 | 主校区 知行楼B605 科研工作室3 | 科研 | 15851970829
89 | 高低温试验设备 | GDSZ-50L | 50L | 2019-08-01 | 化工与制药工程学院/化工学院科创中心（合一B4楼）/科研工作室4（化工学院）B405 | 刘长春 | 主校区 合一楼B405 科研室4 | 科研 | 13813546491
90 | 冷藏箱 | YC-300L | 台 中科美菱 | 2025-02-24 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室9-知行楼B613 | 张海燕 | 主校区 知行楼B613 技能大师工作室 | 科研 | 15806126019
91 | 生化培养箱 | 上海一恒LRH-150 | 150升，控温范围：0～60℃ | 2017-06-20 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/江苏省应用酶工程技术研究开发中心(科研)-知行楼南四楼/应用酶研发中心-酶工程室-知行楼A405-407 | 蒋婧 | 主校区 知行楼A409、A411 分离纯化室 | 科研 | 18915020507
92 | 光照培养箱 | GPL-250 | * | 2024-10-28 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室9-知行楼B613 | 张海燕 | 主校区 知行楼B613 技能大师工作室 | 科研 | 15806126019
93 | 恒温培养箱 | DHP-9051B | * | 2023-09-24 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室2-知行楼B603 | 李颖超 | 主校区 知行楼B603 科研工作室2 | 科研 | 13861287381
94 | 生物反应器 | ML-102 | 自制 | 2022-11-19 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室6-知行楼B619 | 李娟红 | 主校区 知行楼B619 科研工作室6 | 科研 | 15851972017
95 | 植株营养测定仪 | ZYS-3N | * | 2024-10-28 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室9-知行楼B613 | 张海燕 | 主校区 知行楼B613 技能大师工作室 | 科研 | 15806126019
96 | 实验室微孔板离心机 | 数显 | * | 2023-09-08 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/江苏省应用酶工程技术研究开发中心(科研)-知行楼南四楼/应用酶研发中心-酶工程室-知行楼A405-407 | 邓玉营 | 主校区 知行楼A405、A407 酶工程室 | 科研 | 13775631620
97 | 高速离心机 | BC-3018 | 含转子 转头容量：6*100ml，最高转速：10000 rpm | 2021-05-13 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室4-知行楼B607 | 郝卫强 | 主校区 知行楼B607 科研工作室4 | 科研 | 13775221296
98 | 高速离心机 | TG16-WS | 台 | 2023-06-01 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室6-知行楼B619 | 李娟红 | 主校区 知行楼B619 科研工作室6 | 科研 | 15851972017
99 | 高速离心机 | TG-20W | 套 | 2023-10-13 | 化工与制药工程学院/安全实训中心（合一B5楼）/油品性能测试实训室B503-505 | 王进宇 | 主校区 合一楼B503、B505 油品性能测试实训室 | 科研 | 19851967533
100 | 台式高速离心机 | H-1650 | 121.5/2.2ml转子 | 2017-07-10 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/院长书记室 | 周皞 | 主校区 知行楼A413、A415 化学合成室 | 科研 | 13861023758
101 | 台式高速离心机 | TG16-WS | 6*50ML转子 | 2019-07-18 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室5-知行楼B609 | 杨怡 | 主校区 知行楼A409、A411 分离纯化室 | 科研 | 13775236627
102 | 台式高速离心机 | LC-LX-H165A | 420W/15000转/分 | 2019-11-12 | 化工与制药工程学院/光伏教研室A411 | 陈玉伟 | 主校区 合一楼B415、B417 科研室11 | 科研 | 15951203119
103 | 台式高速离心机 | TG16-WS | 湘仪50ML*6 | 2021-09-06 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室6-知行楼B619 | 高潮 | 主校区 知行楼B619 科研工作室6 | 科研 | 13921035967
104 | 高速离心机 | TG16液晶+12孔 | 台 | 2022-10-15 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/江苏省应用酶工程技术研究开发中心(科研)-知行楼南四楼/应用酶研发中心-菌种室-知行楼A403 | 蒋磊 | 主校区 知行楼A403 应用酶研发中心菌种室 | 科研 | 15251913234
105 | 迷你高速小型离心机 | 数显 | * | 2023-09-08 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/江苏省应用酶工程技术研究开发中心(科研)-知行楼南四楼/应用酶研发中心-酶工程室-知行楼A405-407 | 邓玉营 | 主校区 知行楼A405、A407 酶工程室 | 科研 | 13775631620
106 | 迷你高速小型离心机 | 数显 | * | 2023-09-08 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/江苏省应用酶工程技术研究开发中心(科研)-知行楼南四楼/应用酶研发中心-酶工程室-知行楼A405-407 | 邓玉营 | 主校区 知行楼A405、A407 酶工程室 | 科研 | 13775631620
107 | 离心机 | TG16-WS | 台 卓恒 | 2025-02-24 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室9-知行楼B613 | 张海燕 | 主校区 知行楼B613 技能大师工作室 | 科研 | 15806126019
108 | 超速冷冻离心机 | H1850R | 18500R/min；23797xg；-20℃~40℃，65kg | 2021-05-13 | 化工与制药工程学院/微流控重点实验室（王晓东）A609-615 | 王晓东 | 主校区 合一楼A613、A615 博士工作室 | 科研 | 15051974513
109 | 粉碎机 | YF-1000 | 台 | 2020-12-01 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室4-知行楼B607 | 郝卫强 | 主校区 知行楼B607 科研工作室4 | 科研 | 13775221296
110 | 翻转振荡器 | PT-04 | 台 | 2020-11-21 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室1-知行楼B601 | 徐景峰 | 主校区 知行楼B601 科研工作室1 | 科研 | 13656114336
111 | 水浴恒温振荡器 | SHA-CA | * | 2023-10-13 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室6-知行楼B619 | 李娟红 | 主校区 知行楼B619 科研工作室6 | 科研 | 15851972017
112 | 恒温摇床 | OLB-200B | 套 | 2023-10-13 | 化工与制药工程学院/安全实训中心（合一B5楼）/油品性能测试实训室B503-505 | 王进宇 | 主校区 合一楼B503、B505 油品性能测试实训室 | 科研 | 19851967533
113 | 往复式震荡摇床 | HY-2A | 荣华 台 | 2020-11-22 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室4-知行楼B607 | 郝卫强 | 主校区 知行楼B607 科研工作室4 | 科研 | 13775221296
114 | 北京大龙数控三维摇床 | sk-d3309-pro | 速度范围：10-70rpm，最大承重5kg，倾斜角度 10度 | 2019-04-15 | 化工与制药工程学院/微流控重点实验室（王晓东）A609-615 | 王晓东 | 主校区 合一楼A609、A611 博士工作室 | 科研 | 15051974513
115 | 高速剪切机 | HR | 台 | 2023-10-13 | 化工与制药工程学院/安全实训中心（合一B5楼）/油品性能测试实训室B503-505 | 王进宇 | 主校区 合一楼B503、B505 油品性能测试实训室 | 科研 | 19851967533
116 | 高剪切分散乳化机 | FA25 | FA25 | 2018-10-20 | 化工与制药工程学院/建材教研室A409 | 孙媛媛 | 主校区 合一楼B308、B310 墙地面与水电材料实训室 | 科研 | 13813561905
117 | 电动搅拌机 | JB-SH数显 | 500W | 2019-05-20 | 化工与制药工程学院/制药生物教研室A419、A421 | 刘长春 | 主校区 合一楼B405 科研室4 | 科研 | 13813546491
118 | 电动搅拌机 | JB-SH数显 | 500W | 2019-05-20 | 化工与制药工程学院/制药生物教研室A419、A421 | 刘长春 | 主校区 合一楼B405 科研室4 | 科研 | 13813546491
119 | 电动搅拌机 | RWD50 | 台 顶置数显 | 2020-12-03 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室4-知行楼B607 | 郝卫强 | 主校区 知行楼B607 科研工作室4 | 科研 | 13775221296
120 | 电动搅拌器 | RW20 | 速度范围：60-2000rpm 最大粘度：10000 mPas | 2018-01-26 | 化工与制药工程学院/微流控重点实验室（王晓东）A609-615 | 王晓东 | 主校区 合一楼A609、A611 博士工作室 | 科研 | 15051974513
121 | 数控延时加热型磁力搅拌器 | MS-H-ProT LCD | 0.5L | 2019-07-03 | 化工与制药工程学院/制药生物教研室A419、A421 | 周海平 | 主校区 合一楼A419 制药与生物教研室 | 科研 | 18262995912
122 | 漩涡混合器 | VORTEX-6 | * | 2022-12-19 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/江苏省应用酶工程技术研究开发中心(科研)-知行楼南四楼/应用酶研发中心-菌种室-知行楼A403 | 蒋磊 | 主校区 知行楼A403 应用酶研发中心菌种室 | 科研 | 15251913234
123 | 真空热压键合机 | YD118 | 外形尺寸290*245*350mm/23kg | 2018-11-30 | 化工与制药工程学院/微流控重点实验室（王晓东）A609-615 | 王晓东 | 主校区 合一楼A609、A611 博士工作室 | 科研 | 15051974513
124 | 高温热台 | HRTS1500 | * | 2024-02-26 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室12-知行楼B616 | 高潮 | 主校区 知行楼B616 科研工作室9 | 科研 | 13921035967
125 | 旋转蒸发仪 | *RE-52C | 无 | 2009-12-01 | 化工与制药工程学院/化工学院科创中心（合一B4楼）/科研工作室4（化工学院）B405 | 颜康 | 主校区 合一楼B405 科研室4 | 科研 | 19867919526
126 | 旋转蒸发仪 | RE-52A | 640*400*850 | 2019-07-03 | 化工与制药工程学院/制药生物教研室A419、A421 | 陈闻起 | 主校区 合一楼A419 制药与生物教研室 | 科研 | 13915069790
127 | 数字示波器 | DS1104Z Plus | 普源 100MHz | 2021-11-18 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/博士工作站 | 邢业新 | 主校区 开物楼B413 博士工作室（含科研） | 科研 | 15051955951
128 | 普源频谱分析仪 | DSA832E | * | 2022-01-07 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/建筑物联网工程中心/工业物联网综合应用实训室 | 杨小来 | 主校区 开物楼中304、305 工业物联网综合应用实训室 | 科研 | 15961166712
129 | 函数发生器 | DG1022Z | 普源 25MHz | 2021-11-18 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/博士工作站 | 邢业新 | 主校区 开物楼B413 博士工作室（含科研） | 科研 | 15051955951
130 | 紫外灯（UV灯） | SLUV-6 | * | 2022-01-05 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/江苏省应用酶工程技术研究开发中心(科研)-知行楼南四楼/应用酶研发中心-菌种室-知行楼A403 | 蒋磊 | 主校区 知行楼A403 应用酶研发中心菌种室 | 科研 | 15251913234
131 | 全自动内圆切片机 | J5060-1 | J5060-1 | 2019-06-19 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/焊接教研室 | 李书齐 | 科教城东区 科教城东区实训楼（4号楼）焊接试件备料间 | 科研 | 13775114771
132 | CO2激光雕刻机 | 9080 | 工作平台：蜂窝平台 定位精度： <0.01mm 雕刻精度：0.0125mm 切割厚度 0-20mm 激光头水平：小于0.5MM 工作电压：220V 尺寸：140*98*98cm 重量：160千克 | 2018-09-12 | 化工与制药工程学院/化学合成与工艺操作实训中心（合一B2楼）/化工工艺实训室B208-210 | 王晓东 | 主校区 合一楼B208、B210 化工工艺实训室 | 科研 | 15051974513
133 | 电焊机 | HC-350D | * | 2020-11-18 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/焊接实训中心/弧焊机器人实训区 | 李书齐 | 科教城东区 科教城东区实训楼（4号楼）气体保护焊实训区（氩弧焊） | 科研 | 13775114771
134 | 电焊机 | HT-400D | * | 2020-11-18 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/焊接实训中心/弧焊机器人实训区 | 李书齐 | 科教城东区 科教城东区实训楼（4号楼）气体保护焊实训区（氩弧焊） | 科研 | 13775114771
135 | 超声波分散机 | BR-SH | 2000W | 2019-07-22 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/焊接实训中心/焊接分析测试中心 | 李书齐 | 科教城东区 科教城东区实训楼（4号楼）焊接分析测试中心 | 科研 | 13775114771
136 | 自动旋转台 | TCD-D125 | * | 2023-04-04 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/焊接教研室 | 李书齐 | 科教城东区 科教城东区实训楼（4号楼）焊接分析测试中心 | 科研 | 13775114771
137 | 管式电阻炉 | GSL-1100X-S-LT | 炉管Φ50*600mm | 2019-10-07 | 化工与制药工程学院/化工学院科创中心（合一B4楼）/科研工作室5（化工学院）B407 | 刘媛 | 主校区 合一楼B407 科研室5 | 科研 | 13656115526
138 | 高频感应炉 | HL-40KW | 40KW | 2024-05-22 | 建筑工程学院/建筑工程教研室 | 徐进 | 主校区 合一楼B504 博士工作站 | 科研 | 15961214170
139 | 晶体生长炉 | VTL1900 | 高频感应加热 2-35KW 30-80KHZ（可调节） | 2022-06-09 | 化工与制药工程学院/光伏教研室A411 | 张涛 | 主校区 合一楼B402 高温室 | 科研 | 18262558908
140 | 箱式电阻炉 | SX2-8-13P | 18L,1300℃，8KW, | 2021-07-02 | 化工与制药工程学院/微流控重点实验室（王晓东）A609-615 | 王晓东 | 主校区 合一楼A609、A611 博士工作室 | 科研 | 15051974513
141 | 高温炉 | 高温1400℃ 炉膛：200*200*200mm | KF1400 | 2023-05-04 | 化工与制药工程学院/光伏材料实训中心 | 丁玉婕 | 主校区 合一楼B402 高温室 | 科研 | 15861824163
142 | 箱式电炉 | slx-1100 | * | 2016-05-17 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/院长书记室 | 周皞 | 主校区 知行楼A413、A415 化学合成室 | 科研 | 13861023758
143 | 箱式炉 | KF1100 | 100*100*100 | 2018-12-06 | 化工与制药工程学院/光伏教研室A411 | 唐惠东 | 主校区 合一楼B415、B417 科研室11 | 科研 | 15995091813
144 | 箱式电炉 | SX2-2.5-10 | 功率2.5KW 工作尺寸20*12*18mm | 2022-01-06 | 科研处/科技处办公室（科研） | 汤杰 | 主校区 知行楼中206 高温室 | 科研 | 18751970171
145 | 高温管式电炉 | YTS-50-12 2kw | 炉管直径50mm；加热长度500mm | 2022-01-06 | 科研处/科技处办公室（科研） | 汤杰 | 主校区 知行楼中206 高温室 | 科研 | 18751970171
146 | 低温冷却循环泵 | DLSB-5/20 | * | 2019-12-06 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/江苏省应用酶工程技术研究开发中心(科研)-知行楼南四楼/应用酶研发中心-基因工程室-知行楼A402-404 | 蒋磊 | 主校区 知行楼A402、A404 基因工程室 | 科研 | 15251913234
147 | 低温冷却循环泵 | DLSB-5/20 | * | 2019-12-06 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/江苏省应用酶工程技术研究开发中心(科研)-知行楼南四楼/应用酶研发中心-基因工程室-知行楼A402-404 | 蒋磊 | 主校区 知行楼A402、A404 基因工程室 | 科研 | 15251913234
148 | 低温循环泵 | DLSB-5/40 | 台 | 2024-03-15 | 化工与制药工程学院/化工学院科创中心（合一B4楼）/科研工作室9（化工学院）B411-413 | 周海平 | 主校区 合一楼B411、B413 科研室9 | 科研 | 18262995912
149 | 中压平流泵 | TBP 1002SF | 0.1-10.0ml/min、75W/17Kg/270mm*400mm*190mm | 2018-11-01 | 化工与制药工程学院/微流控重点实验室（王晓东）A609-615 | 王晓东 | 主校区 合一楼A609、A611 博士工作室 | 科研 | 15051974513
150 | 中压平流泵 | TBP 1002SF | 0.1-10.0ml/min、75W/17Kg/270mm*400mm*190mm | 2018-11-01 | 化工与制药工程学院/微流控重点实验室（王晓东）A609-615 | 王晓东 | 主校区 合一楼A609、A611 博士工作室 | 科研 | 15051974513
151 | 计量泵 | LC-3060 | 流量精度0.2％ | 2022-11-10 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/现代分析实训中心-知行楼北四楼/备用室-知行楼B422-424 | 郝卫强 | 主校区 知行楼B422、B424 校企合作实训室 | 科研 | 13775221296
152 | 注射泵 | TYD-G01 | 1μm/min-150mm/min | 2016-12-01 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/院长书记室 | 周皞 | 主校区 知行楼A413、A415 化学合成室 | 科研 | 13861023758
153 | 蠕动泵 | 兰格BT100-2J型 | YZ1515X | 2019-11-11 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/制药学院教师办公区-知行楼南五楼/环境工程技术教研室2-知行楼A519 | 李娟红 | 主校区 知行楼A519 环境工程技术教研室2 | 科研 | 15851972017
154 | 蠕动泵 | 兰格BT100-2J型 | YZ1515X | 2019-11-11 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/制药学院教师办公区-知行楼南五楼/环境工程技术教研室2-知行楼A519 | 李娟红 | 主校区 知行楼A519 环境工程技术教研室2 | 科研 | 15851972017
155 | 蠕动泵 | 310B/YZ1513 | * | 2022-10-11 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室4-知行楼B607 | 郝卫强 | 主校区 知行楼B607 科研工作室4 | 科研 | 13775221296
156 | 蠕动泵 | BT100-3J | * | 2022-11-22 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室6-知行楼B619 | 李娟红 | 主校区 知行楼B619 科研工作室6 | 科研 | 15851972017
157 | 蠕动泵 | 0.002-48ml/min | 台 | 2024-04-27 | 化工与制药工程学院/制药生物教研室A419、A421 | 王进宇 | 主校区 合一楼B503、B505 油品性能测试实训室 | 科研 | 19851967533
158 | 恒流泵(微量) | HL-2S | 数显 | 2019-07-11 | 化工与制药工程学院/建材教研室A409 | 侯林燕 | 主校区 合一楼B305 建材实验准备室 | 科研 | 13813696517
159 | 恒流泵(微量) | HL-2S | 数显 | 2019-07-11 | 化工与制药工程学院/建材教研室A409 | 侯林燕 | 主校区 合一楼B305 建材实验准备室 | 科研 | 13813696517
160 | 恒流柱塞泵 | MP1010C | 流量范围： 0.1-100.0ml/min ,压力范围0-10MPA, | 2020-06-15 | 化工与制药工程学院/微流控重点实验室（王晓东）A609-615 | 王晓东 | 主校区 合一楼A609、A611 博士工作室 | 科研 | 15051974513
161 | 恒流柱塞泵 | MP1010C | 流量范围： 0.1-100.0ml/min ,压力范围0-10MPA, | 2020-06-15 | 化工与制药工程学院/微流控重点实验室（王晓东）A609-615 | 王晓东 | 主校区 合一楼A609、A611 博士工作室 | 科研 | 15051974513
162 | 高压恒流泵 | LC-3060B | 台 | 2024-05-10 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/现代分析实训中心-知行楼北四楼/备用室-知行楼B422-424 | 徐瑾 | 主校区 知行楼B422、B424 校企合作实训室 | 科研 | 13815055562
163 | 循环水真空泵 | * | SHZ-95B | 2019-07-15 | 化工与制药工程学院/制药生物教研室A419、A421 | 刘长春 | 主校区 合一楼B405 科研室4 | 科研 | 13813546491
164 | 循环水式真空泵 | *SHZ-D(III) | 无 | 2005-05-01 | 化工与制药工程学院/化工学院科创中心（合一B4楼）/科研工作室4（化工学院）B405 | 颜康 | 主校区 合一楼B405 科研室4 | 科研 | 19867919526
165 | 循环水式真空泵 | *SHZ-D(III) | 无 | 2005-05-01 | 化工与制药工程学院/化工学院科创中心（合一B4楼）/科研工作室2（化工学院）B403 | 颜康 | 主校区 合一楼B403 科研室2 | 科研 | 19867919526
166 | 循环水式真空泵 | *SHZ-D(III) | 无 | 2005-05-01 | 化工与制药工程学院/化工学院科创中心（合一B4楼）/科研工作室1（化工学院）B401 | 颜康 | 主校区 合一楼B401 科研室1 | 科研 | 19867919526
167 | 循环水真空泵 | SHZ-D111 | 台式，15L | 2019-07-03 | 化工与制药工程学院/制药生物教研室A419、A421 | 陈闻起 | 主校区 合一楼A419 制药与生物教研室 | 科研 | 13915069790
168 | 循环水式多用真空泵 | SHZ-95B | 10L | 2019-07-03 | 化工与制药工程学院/制药生物教研室A419、A421 | 周海平 | 主校区 合一楼A419 制药与生物教研室 | 科研 | 18262995912
169 | 水环式一般真空泵 | SHZ-D(III) | 370W；80L/min；扬程12M；最大真空度0.098Mpa；单头抽气量10L/min；抽气头数量4；储水箱容积15L；材质1Cr18；外形尺寸400280420mm；全机重量17Kg | 2020-04-28 | 化工与制药工程学院/微流控重点实验室（王晓东）A609-615 | 王晓东 | 主校区 合一楼A609、A611 博士工作室 | 科研 | 15051974513
170 | 水环式一般真空泵 | SHZ-D(III) | 370W；80L/min；扬程12M；最大真空度0.098Mpa；单头抽气量10L/min；抽气头数量4；储水箱容积15L；材质1Cr18；外形尺寸400280420mm；全机重量17Kg | 2020-04-28 | 化工与制药工程学院/微流控重点实验室（王晓东）A609-615 | 王晓东 | 主校区 合一楼A609、A611 博士工作室 | 科研 | 15051974513
171 | 循环水真空泵 | SHZ-D | 台 | 2023-10-13 | 化工与制药工程学院/安全实训中心（合一B5楼）/油品性能测试实训室B503-505 | 王进宇 | 主校区 合一楼B503、B505 油品性能测试实训室 | 科研 | 19851967533
172 | 循环水真空泵 | SHZ-D | 台 | 2023-10-13 | 化工与制药工程学院/安全实训中心（合一B5楼）/油品性能测试实训室B503-505 | 王进宇 | 主校区 合一楼B503、B505 油品性能测试实训室 | 科研 | 19851967533
173 | 真空油泵 | 2xz-2 | 抽气速度7.2m3/h 转速1400r/min 全压力＜1.33 | 2018-01-26 | 化工与制药工程学院/微流控重点实验室（王晓东）A609-615 | 王晓东 | 主校区 合一楼A609、A611 博士工作室 | 科研 | 15051974513
174 | 真空泵 | 2XZ-2 | 抽速2L/S,功率0.75KW | 2018-04-20 | 化工与制药工程学院/化工学院科创中心（合一B4楼）/科研工作室7（化工学院）B409 | 吴东恩 | 主校区 合一楼B409 科研室7 | 科研 | 15850692061
175 | 旋片式高真空泵 | 2XZ-2 | 2L/S | 2019-05-20 | 化工与制药工程学院/制药生物教研室A419、A421 | 刘长春 | 主校区 合一楼B405 科研室4 | 科研 | 13813546491
176 | 直联旋片式真空泵 | 2XZ-2 | 0.37KW | 2019-11-09 | 化工与制药工程学院/光伏教研室A411 | 陈玉伟 | 主校区 合一楼B415、B417 科研室11 | 科研 | 15951203119
177 | 真空油泵 | 2XZ-4 | 抽气速率2L/s | 2019-10-07 | 化工与制药工程学院/化工学院科创中心（合一B4楼）/科研工作室5（化工学院）B407 | 刘媛 | 主校区 合一楼B407 科研室5 | 科研 | 13656115526
178 | 旋片真空泵 | CRV pro06 | 3063-00 | 2020-11-14 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室3-知行楼B605 | 田岩 | 主校区 知行楼B605 科研工作室3 | 科研 | 15851970829
179 | 隔膜泵 | MD1C | 最大抽率1.3/1.5 m3/h;极限真空 2/1.5 mbar;重量6.9kg | 2021-05-13 | 化工与制药工程学院/微流控重点实验室（王晓东）A609-615 | 王晓东 | 主校区 合一楼A613、A615 博士工作室 | 科研 | 15051974513
180 | 旋转蒸发仪 | RE-2000A | 台 | 2023-10-13 | 化工与制药工程学院/安全实训中心（合一B5楼）/油品性能测试实训室B503-505 | 王进宇 | 主校区 合一楼B503、B505 油品性能测试实训室 | 科研 | 19851967533
181 | 旋转蒸发仪 | RE-2000A | 台 | 2023-10-13 | 化工与制药工程学院/安全实训中心（合一B5楼）/油品性能测试实训室B503-505 | 王进宇 | 主校区 合一楼B503、B505 油品性能测试实训室 | 科研 | 19851967533
182 | 降湿机 | 新科CF60BD/WP | 60L/天 | 2019-07-19 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/焊接实训中心/激光焊接实训区 | 赵汉宇 | 科教城东区 科教城东区实训楼（4号楼）激光焊接实训区 | 科研 | 15961215661
183 | 降湿机 | 新科CF60BD/WP | 60L/天 | 2019-07-19 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/焊接实训中心/激光焊接实训区 | 赵汉宇 | 科教城东区 科教城东区实训楼（4号楼）激光焊接实训区 | 科研 | 15961215661
184 | 伺服驱动器（含电机） | 60-1330 | KDE-04MEFDG台 | 2021-11-26 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/博士工作站 | 郭发勇 | 主校区 开物楼B505 运动控制与人工智能实验室 | 科研 | 13706125952
185 | 伺服驱动器（含电机） | 60-1330 | KDE-04MEFDG台 | 2021-11-26 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/博士工作站 | 郭发勇 | 主校区 开物楼B505 运动控制与人工智能实验室 | 科研 | 13706125952
186 | 伺服驱动器（含电机） | 60-1330 | KDE-04MEFDG台 | 2021-11-26 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/博士工作站 | 郭发勇 | 主校区 开物楼B505 运动控制与人工智能实验室 | 科研 | 13706125952
187 | 伺服驱动器（含电机） | 60-1330 | KDE-04MEFDG台 | 2021-11-26 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/博士工作站 | 郭发勇 | 主校区 开物楼B505 运动控制与人工智能实验室 | 科研 | 13706125952
188 | 伺服驱动器（含电机） | 60-1330 | KDE-04MEFDG台 | 2021-11-26 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/博士工作站 | 郭发勇 | 主校区 开物楼B505 运动控制与人工智能实验室 | 科研 | 13706125952
189 | 伺服驱动器（含电机） | 60-1330 | KDE-04MEFDG台 | 2021-11-26 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/博士工作站 | 郭发勇 | 主校区 开物楼B505 运动控制与人工智能实验室 | 科研 | 13706125952
190 | 化学药品防爆柜 | * | 1090mmX60mmX118mm | 2021-06-05 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室6-知行楼B619 | 李娟红 | 主校区 知行楼B619 科研工作室6 | 科研 | 15851972017
191 | 双钩同步控制电动环链葫芦 | SLK-0.5T | 0.5T | 2019-09-02 | 建筑工程学院/博士工作室208 | 郁邦永 | 主校区 现代建筑技术馆盾构机实验实训操作区 | 科研 | 15261167801
192 | 大疆Phantom4RTK套装 | 大疆Phantom4RTK | 含D-RTK 2 高精度GNSS移动站 | 2020-12-02 | 建筑工程学院/隧道与地下工程研究所 | 徐永 | 主校区 现代建筑技术馆212 博士工作室 | 科研 | 13584360269
193 | 挤出捏合一体机 | * | 0.25L | 2017-07-03 | 化工与制药工程学院/高材教研室A417 | 马立波 | 主校区 合一楼B116 高分子材料校企孵化站 | 科研 | 15961193918
194 | 微型立式注塑机 | 非标组装 | 非标组装 | 2017-09-13 | 化工与制药工程学院/高材教研室A417 | 陈晓松 | 主校区 合一楼B116 高分子材料校企孵化站 | 科研 | 13813692889
195 | 封闭式乳化机 | *100LX | 无 | 1997-02-01 | 化工与制药工程学院/化工学院科创中心（合一B4楼）/科研工作室4（化工学院）B405 | 颜康 | 主校区 合一楼B405 科研室4 | 科研 | 19867919526
196 | 封闭式乳化机 | 无 | *100LX | 1997-02-01 | 化工与制药工程学院/化工学院科创中心（合一B4楼）/科研工作室1（化工学院）B401 | 颜康 | 主校区 合一楼B401 科研室1 | 科研 | 19867919526
197 | 超高压动力单元 | 无 | 无 | 2010-05-01 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/机电与汽车工程学院 | 卞茹萍 | 主校区 开物楼B210、B212 超高压技术实训室 | 科研 | 13921061363
198 | 双层玻璃反应釜 | RAT-100 | 防爆型YSF | 2019-07-05 | 化工与制药工程学院/制药生物教研室A419、A421 | 刘长春 | 主校区 合一楼B405 科研室4 | 科研 | 13813546491
199 | 制剂微流控 | LF-1 | 套 | 2023-10-13 | 化工与制药工程学院/安全实训中心（合一B5楼）/油品性能测试实训室B503-505 | 王进宇 | 主校区 合一楼B503、B505 油品性能测试实训室 | 科研 | 19851967533
200 | 反应锅 | QCSF | 强磁力防爆型 | 2019-09-05 | 化工与制药工程学院/制药生物教研室A419、A421 | 刘长春 | 主校区 合一楼B405 科研室4 | 科研 | 13813546491
201 | 反应炉 | φ200*18*400mm | 1000℃ | 2016-12-01 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/院长书记室 | 周皞 | 主校区 知行楼A413、A415 化学合成室 | 科研 | 13861023758
202 | 反应炉 | 15cm*25cm | 600℃ | 2016-12-01 | 智能制造学院、轨道交通高端装备学院/院长书记室 | 周皞 | 主校区 知行楼A413、A415 化学合成室 | 科研 | 13861023758
203 | 感应加热炉 | HL-25KW | 台 | 2023-04-23 | 化工与制药工程学院/化工学院科创中心（合一B4楼）/化工学院高温室B402 | 张涛 | 主校区 合一楼B402 高温室 | 科研 | 18262558908
204 | 固相萃取装置 | FG-24 | * | 2023-04-09 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/现代分析实训中心-知行楼北四楼/备用室-知行楼B422-424 | 郝卫强 | 主校区 知行楼B422、B424 校企合作实训室 | 科研 | 13775221296
205 | IKA均质机 | IKA T25 digital | 500 W 容量(H2O)2.0L | 2022-09-01 | 化工与制药工程学院/应用化工教研室A413、A415 | 顾红霞 | 主校区 合一楼B201、B203 有机合成实训室3 | 科研 | 15051980819
206 | 均质机 | AH-NANO | 台 | 2023-10-13 | 化工与制药工程学院/安全实训中心（合一B5楼）/油品性能测试实训室B503-505 | 王进宇 | 主校区 合一楼B503、B505 油品性能测试实训室 | 科研 | 19851967533
207 | 超净工作台 | DL-CJ-2NDI | 台 哈东联 | 2025-02-24 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室9-知行楼B613 | 张海燕 | 主校区 知行楼B613 技能大师工作室 | 科研 | 15806126019
208 | 洁净工作台 | SW-CJ-1F | * | 2023-09-12 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室2-知行楼B603 | 李颖超 | 主校区 知行楼B603 科研工作室2 | 科研 | 13861287381
209 | 超纯水机 | BK-UP-30L | 台 | 2023-10-13 | 化工与制药工程学院/安全实训中心（合一B5楼）/油品性能测试实训室B503-505 | 王进宇 | 主校区 合一楼B503、B505 油品性能测试实训室 | 科研 | 19851967533
210 | 实验室超纯水仪 | UPH-III-10TN；产水量10L/H | 一主机两水箱 | 2021-06-04 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/现代分析实训中心-知行楼北四楼/备用室-知行楼B422-424 | 郝卫强 | 主校区 知行楼B422、B424 校企合作实训室 | 科研 | 13775221296
211 | 超纯水机 | 灿诗 | 15升（0.01电阻仪） | 2021-09-06 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室6-知行楼B619 | 高潮 | 主校区 知行楼B619 科研工作室6 | 科研 | 13921035967
212 | 高压灭菌器 | DSX-30L | * | 2023-09-13 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室2-知行楼B603 | 李颖超 | 主校区 知行楼B603 科研工作室2 | 科研 | 13861287381
213 | 高压灭菌器 | DSX-30L | 台 | 2024-04-01 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/江苏省应用酶工程技术研究开发中心(科研)-知行楼南四楼/应用酶研发中心-基因工程室-知行楼A402-404 | 蒋磊 | 主校区 知行楼A402、A404 基因工程室 | 科研 | 15251913234
214 | 立式灭菌器 | L50-EP | 50L | 2024-10-28 | 检验检测认证学院（制药与环境工程学院）/化学制药技术实训中心、科研工作室-知行楼北六楼/科研工作室9-知行楼B613 | 张海燕 | 主校区 知行楼B613 技能大师工作室 | 科研 | 15806126019
215 | 小型沙磨机 | QE-500 | 500g | 2018-11-28 | 化工与制药工程学院/建材教研室A409 | 孙媛媛 | 主校区 合一楼A411 光伏材料教研室 | 科研 | 13813561905
216 | 金相试样预磨机（双头） | YM-2 | * | 2017-12-05 | 化工与制药工程学院/建材教研室A409 | 肖雪军 | 主校区 合一楼B511、B513 高分子材料性能测试实训室 | 科研 | 13813512073
217 | 金相试样预磨机（双头） | YM-2 | * | 2017-12-05 | 化工与制药工程学院/建材教研室A409 | 肖雪军 | 主校区 合一楼B511、B513 高分子材料性能测试实训室 | 科研 | 13813512073
218 | 点酶机（压电喷射阀） | PICO PULSE | 套 | 2021-07-01 | 化工与制药工程学院/微流控重点实验室（王晓东）A609-615 | 王晓东 | 主校区 合一楼A613、A615 博士工作室 | 科研 | 15051974513
219 | 气动挤出器 | * | 套 | 2024-04-27 | 化工与制药工程学院/制药生物教研室A419、A421 | 王进宇 | 主校区 合一楼B503、B505 油品性能测试实训室 | 科研 | 19851967533